③ 현장 사진(해당시설 및 설치위치)

*허가증상 내용과 일치하여야 하며 허가증상 순서대로 나열, 배출시설명과 용량 등 확인가능하도록 필수기재

○ 방지시설 ○ (방2) 여과집진시설(100㎥/분); (방2) 여과집진시설(100㎥/분) GATE WAY 설치 위치; 송풍시설(전류계) 설치 위치 (제어판넬 외함); 송풍시설(전류계) 설치 위치 (제어판넬 내부). ○ 여과집진시설 ○ 온도계 설치 위치; 차압계 IN 설치 위치; 차압계 OUT 설치 위치. ○ 배출시설 ○ (배2) 포장시설(30㎥); (배3) 건조시설(50HP); 배출시설(전류계) 설치 위치 (제어판넬 외함); 배출시설(전류계) 설치 위치 (제어판넬 내부).