| 사물인터넷 측정기기 부착위치 사진 |  |
| --- | --- |

사물인터넷 측정기기 부착위치 예시: 1번. 배출 1기  /방지 1기 (여과집진시설)

| 사물인터넷 측정기기 부착위치 사진 |  |
| --- | --- |
| IoT Gateway | (배1) 건조시설 (20HP) 전류계 |
| (방1) 여과집진시설(100㎥/분) 차압계 | (방1) 여과집진시설(100㎥/분) 온도계 |
| (방1) 송풍시설 전류계 |  |

사물인터넷 측정기기 부착위치 예시: 2번. 배출 2기  /방지 1기 (흡수에 의한시설)

| 사물인터넷 측정기기 부착위치 사진 |  |
| --- | --- |
| IoT Gateway | (배1) 건조시설 (20HP) 전류계 |
| (배2) 도장시설 (30㎥/분) 전류계 | (방1) 흡수에 의한 시설(100㎥/분) PH계 |
| (방1) 흡수에 의한 시설(100㎥/분) 펌프 전류계 | (방1) 송풍시설 전류계 |

사물인터넷 측정기기 부착위치 예시: 3번. 배출 2기 /방지 2기 (여과 및 흡착에 의한 시설)

| 사물인터넷 측정기기 부착위치 사진 |  |
| --- | --- |
| IoT Gateway | (배1) 건조시설 (20HP) 전류계 |
| (방1) 여과 및 흡착에 의한 시설(200㎥/분) 차압계 | (방1) 여과 및 흡착에 의한 시설(200㎥/분) 온도계 |
| (방1) 송풍시설 전류계 | (배2) 도장시설 (30㎥/분) 전류계 |

| 사물인터넷 측정기기 부착위치 사진 |  |
| --- | --- |
| (방2) 여과 및 흡착에 의한 시설(100㎥/분) 차압계 | (방2) 여과 및 흡착에 의한 시설(100㎥/분) 온도계 |
| (방2) 송풍시설 전류계 |  |